**Checkliste STK/MTK-Rahmenbedingungen**

**Dieses vom Lieferanten auszufüllende Formblatt ist Bestandteil des Angebotes bzw. Lieferumfanges!**

**Das Formblatt gilt für medizinische elektrische Geräte/Systeme.**

**Für jede gemäß Herstellerangabe getrennt zu prüfende Einheit ist ein eigenes Formblatt auszufüllen.**

|  |
| --- |
| **Es sind in der Folge alle seitens des Herstellers notwendigen Vorgaben für eine vollständige wiederkehrende Sicherheitstechnische Prüfung (STK) bzw. wenn zutreffend messtechnische Kontrolle (MTK) anzuführen!** |
| Produktbezeichnung |  |
| Artikelnummer |  |
| ggf. Seriennummer |  |
| Hersteller-Anschrift |       |
| Vertreiber-Anschrift |       |
| **STK** | Intervall gem. Herstellerangaben |  | Monate |
| Kosten einer STK |  | EUR |
| **MTK** wenn zutreffend | Intervall gem. Herstellerangaben |  | Monate |
| Kosten einer MTK |  | EUR |
| **Der Auszug der Begleitpapiere mit den gerätespezifische Prüfvorgaben für STK/MTK ist beizulegen.****Sowie die vollständige herstellerspezifische Prüfschrittliste, wenn in diesen Unterlagen nicht enthalten.** |
| Ist spezielles geräte(typen)spezifisches Prüfzubehör zur STK/MTK erforderlich? z.B. spezielles Prüfgerät, Kalibrierzubehör, Prüfadapter, Software, Servicecodes  | [ ]  ja [ ]  nein |
| wenn ja | *Spezifisches Prüfzubehör* | *Artikelnummer* | *Kosten* |  |
|       |       |       | EUR |
|       |       |       | EUR |
|       |       |       | EUR |
| Sind Einmalprodukte für die STK/MTK erforderlich? z.B. Anwendungsteile wie Infusionsbesteck, Lasersonden, HF-Handstücke | [ ]  ja [ ]  nein |
| wenn ja | *Einmalprodukt* | *wiederverwendbar für die STK/MTK* | *Artikelnummer* | *Kosten* |  |
|       | [ ]  ja [ ]  nein |       |       | EUR |
|       | [ ]  ja [ ]  nein |       |       | EUR |
|       | [ ]  ja [ ]  nein |       |       | EUR |
| Sind bei der STK/MTK verbindlich Verschleißteile zu tauschen ?z.B. Akku, Dichtungen | [ ]  ja [ ]  nein |
| wenn ja | *Verschleißteil* | *Tauschintervall in Jahren* | *Artikelnummer* | *Kosten* |  |
|       |       |       |       | EUR |
|       |       |       |       | EUR |
|       |       |       |       | EUR |
| Bleiben bei der STK/MTK nutzerspezifische Daten am Gerät unverändert erhalten? | [ ]  ja [ ]  nein |
| wenn nein | wie erfolgt die sichere Wiederherstellung der Daten nach der Prüfung? |       |
| gleiches Vorgehen bei Reparatur | [ ]  ja [ ]  nein |
|  |
| Der Unterzeichner bestätigt die Richtigkeit der Angaben |  Firmenstempel/Unterschrift des [ ]  Herstellers / [ ]  Vertreibers |
|  |  |
| Datum       |  |